深圳市北方物业管理有限公司罗湖金岸服务中心文件

北物罗业〔2019〕50号

关于购买消防配件费用的函

罗湖金岸第一届业委会：

深圳市检安消防公司，对小区消防设施设备保养测试检查时发现，楼层部分部件损坏、遗失，造成出现火情时不能及时联动报警，使楼层存有一定消防安全隐患，客户服务中心拟购买一批消防部件，对损坏、遗失部件进行更换，以满足小区消防要求，配件明细及报价如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 金额 | 备注 |
| 1 | 烟雾报警器 | 85 | 19 | 1651 |  |
| 2 | 控制模块 | 120 | 2 | 240 |  |
| 3 | 编码器 | 250 | 1 | 250 |  |
| 4 | 合计 | 2105元（含税、人工费） | | | |

日常成本支出

请贵会审批！

深圳市北方物业管理有限公司

罗湖金岸客户服务中心

2019年3月16日