**深圳市北方物业管理有限公司罗湖金岸服务中心文件**

北物罗业〔2019〕73号

关于购买安全出口指示牌的函

罗湖金岸第一届业委会：

根据消防有关法律法规，设置在建筑物内部的疏散指示标志、应急照明、安全出口等安全疏散设施必须完好有效，以防止突发事件能及时找到安全出口位置。据工程部统计，小区设备房、楼道等各处，缺失或损坏安全出口指示牌20套，经多方咨询，深圳市海涛消防器材有限公司报价较为合理，每套为45元，共计900元。

列入日常成本支出

请贵会批示

深圳市北方物业管理有限公司

罗湖金岸客户服务中心

2019年5月03日